Odpowiedzi na pytania z dnia 14.10.2020r i 15.10.2020r:

Pytanie nr 1:

„Czy Zamawiający dopuszcza przedłożenie referencji dot. zaprojektowania budowy/ rozbudowy sieci SN ze stacjami transformatorowymi?”

Odp.

Zamawiający dopuści przedłożenie referencji dot. zaprojektowania i budowy bądź rozbudowy sieci SN ze stacjami transformatorowymi.

Pytanie nr 2:

„Czy z uwagi na okres  zimowy oraz  czas uzgadniania dokumentacji projektowej Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu zakończenia zadania?”

Odp.

Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu realizacji zadania

Pytania nr 3:

„Proszę o podanie zakresu jaki jest do wykonania w EC Uniejów?”

Odp.

Należy wykonać wszystkie niezbędne prace, zgodnie z uzgodnioną przez zamawiającego dokumentacją projektową. Zamawiający informuje o możliwości dokonania wizji lokalnej przez oferenta.

Pytanie nr 4:

„Proszę o informację czy rura OTK ma być w kanalizacji pierwotnej dn110 czy tylko ułożona dn40?”

Odp.

Prace należy wykonać zgodnie z uzgodnioną przez zamawiającego dokumentacją projektową, zgodnie  z obowiązującymi przepisami i normami.